## Sheet1
附件1
巴中市精神卫生中心（巴中市巴州区第二人民医院）医学装备服务采购项目需求调查表
项目 名称 | 需求内容 |  | 服务初步预算 | 核心服务要求 | 其它主要服务与技术要求 | 其它需求
CT等设备维修保养服务 （不局限于此名称） | 1.西门子128层 Perspective 智能心AlphaCT。 2 .CT后处理第三方软件及数据存贮维护升级。 3.CT增强注射装置。 4.CT用电安全系统维护升级。 5.便携式全数字彩色超声诊断系统理邦Acclarix AX3。 6.高频移动式手术Ⅹ射线机PLX116B1。 7.射频控温热凝器北琪R一2000。 8.医用臭氧治疗仪Humazon Promedic。 |  | 暂无 | 1、完成CT全部老化核心配件统一更换、整机安装调试与性能校准：包含球管、球管冷却器、保险丝、数据碳刷、电源碳刷、控制信号对板、主控板、变压器风扇、电源模块等全套原厂配套备件，更换完成后开展整机全面检测，确保设备各项指标恢复原厂标准，满足临床使用条件。 2、CT整机全流程标准化维保服务：提供全年全天候技术远程支持，故障及时远程指导，无法线上解决时工程师尽快到场抢修；每年开展两次原厂标准深度预防性保养，完成机械、电气、图像质量全维度检测校准。 3、配套系统同步维保：覆盖CT后处理软件日常维护、版本升级、数据存储运维；高压注射器故障排查、联动调试；用电安全系统每季度巡检、电压绝缘、接地、漏电模块校准及应急故障处置。 4、全程建立完整维保台账，每次维修、保养留存书面记录，按月汇总维保工作资料，保障设备年度稳定开机运行，降低突发故障停机频次。 5、公司8小时内相应，工作日工程师24小时上门现场维修处置，非公日48小时上门维修。 6、每年开展四次标准化全套预防性保养，全部保养耗材由维保服务方提供；每次维保完成填写工作记录，按月整理提交完整维保档案，服务期满出具年度设备运维报告。 7、对全部设备开展定期性能校准、故障排查、零部件检修，保障设备年度稳定开机运行，减少非正常停机时长，保障临床治疗不间断开展。 | 满足医院影像检查要求
服务 内 容 （商家填报） | 维保人员 | 维保人员技术职称及培训证书 | 已做及在做的项目案例 | . | 服务优势 | 市场及价格信息 （提供与配置对应的近三年内二甲及以上公立医院成交价格和医院名称，佐证资料附后) | 增值服务 | 其它说明
|  |  | ... | 请填能体现服务内容的初步方案 |  | 1.***医院:****元 2.***医院:****元 3.***医院:****元 ...... (新产品无业绩的提供注册证) 建议服务1年的招标控制价：（服务3年、合同一年1签） | 售后延保、配置外的额外赠送、人员院外培训、协助运营等 | 供应商根据情况自行添加
注：红体字为填报内容的相关要求，正式填写时请删除。